【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-74호	종로구 경희궁길 57 (종로구 사직동 9-1)	스핀들 불량		사용불
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방교 석영수
소방위 최진오 외 4명은 2015. 10.28. 10:00경 소방용수시설 일제수리 중 확인한바 지상식 소화전(신-74호)의 “제수변 스핀들고장 및 출수불가□를 확인하고 고장발생을 보고합니다.
2015년 10월 28일 확인자 신교119안전센터 代 소방위 최진오

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 경희궁길 57 (종로구 사직동 9-1)
주변사진	고장사진(스핀들 불량)