【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-194호	종로구 평창8길 26	몸통절단		사용불
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방장 김종교
『환경순찰 적출사항 알림』과 관련하여 2014. 1. 9일 펌프차량 25호 및 소방위 조정래 외 3명이 종로구 평창8길 26 지상식 소화전(영-194호) 확인한 바 미상의 차량에 의한 추돌로 소화전 몸통이 절단되어 사용 불가함으로 이에 고장발생 보고합니다.
2014년 1월 10일 확인자 신영119안전센터 센터장 소방위 진원동

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 평창8길 26
고장사진	고장사진