【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-266호	종로구 진흥로 468-1 (구기동 19-7 양지공인중개사 앞)	소화전 출수 불가		사용불
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방위 김선옥
진압2대장 고영곤 외 3명은 2014. 11. 04. 소방용수시설 정기조사중 종로구 진흥로 468-1(구기동 19-7 양지공인중개사 앞)에 위치한 지상식 소화전(영-266호)의 “소화전 출수 불가”로 고장발생 보고합니다. ※ 기존 “소화전 배관 누수”로 고장(사용가) 상태였으나, 금회 정기조사시 확인한 바 소화전 개방 후 처음에는 출수가 되다가 수초 후에는 물이 전혀 나오지 않는 상태로 됨.
2014년 11월 10일 확인자 신영119안전센터 진압2대장 소방위 고영곤

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 진흥로 468-1 (구기동 19-7 양지공인중개사 앞)
주변사진	고장사진