【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-368호	종로구 자하문로 280 청하빌딩앞 (종로구 부암동 182-1)	소화전 몸통파손		사용불
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방위 이경재 소방위 김규형 소방장 민기홍 소방장 김도완
○재난관리과- 1654(2015.3.6.)호 『민원관련 소방용수시설 점검 및 조치 알림』 과 관련 하여 2015.03.07.(토) 종로구 자하문로 280(부암동 182-1) 청하빌딩앞(우리은행) 소방용수시설 점검 및 현지 조사한바, 몸통이 파손되어 있음으로 파손경위을 알 수 없고, 안전사고 우려됨으로 몸통절단 하여 회수조치 합니다.
2015년 03월 07일 확인자 신영119안전센터 2팀장 소방위 이경재

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로 280(부암동 182-1) 청하빌딩
영-368호
고 장 사 진	소화전 회수 사진