【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-396호 (비소5-13호)	종로구 자하문로 40길 (종로구 부암동 19-16)	땅속 배관 파손		사용불
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방장 이민재
소방장 이민재외 3명은 2014. 06. 05. 소방용수시설 정기조사중 종로구 자하문로 40길(부암동 19-16)에 위치한 비상식 소화전(영-396호)의 “소화전 땅속 배관 파손으로 인해 사용불가”로 고장발생 보고합니다.
2014년 6월 27일 확인자 신영119안전센터 진압1대장 소방위 조정래

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로 40길(부암동 19-16)
주변사진	고장사진