고장발생 보고서

장비명(건명)	파이어캠	관리부서		을지로안전센터
고 장 일 시	2022.8.25.	장 소		센터 내
조 치 사 항	교체 요청
원인 및 상태	고정클립 파손
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위와 같이 고장발생 현황을 보고합니다. 2022년 8월 26일 장비담당자 계급 : 소방교 성명 : 김 용 철 (인)