〔별지 제3호서식〕

고장발생보고서

장비명(건명)	잔류전류검지기	관리부서	진압대
고 장 일 시	2018. 9. 12. 10:00분경	장 소	차고
조 치 사 항	업체수리요청
원인 및 상태	잔류전류검지기 사이렌 불량
담당자 의견	잔류전류검지기 사이렌 불량 사용불가
그 밖의 사 항	특이사항 없음.
고장발생 내역
수 리 품 명				비고
전류전류검지기 사이렌 불량
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 9월 12일 장비담당자 계급 : 지방소방교 성명 조용진 (인)