〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	집수정 배수펌프	관리부서		회현119안전센터
고 장 일 시	2019. 05. 26.	장 소		회현119안전센터
조 치 사 항	장비 노후로 교체 요청
원인 및 상태	○ 배수불능
담당자 의견	○ 배수불능으로 소방장비 대체 사용 중이며 장비 노후로 교체 요청
그 밖의 사 항	○ 물 품 명 : 배수펌프 2기 ○ 제 조 사 : LG ○ 배치장소 : 지하 집수정배수펌프
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2019. 05. 27. 장비담당자 계급 : 소방사 성명 : 구태훈