〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	차고내 소방용수 보수용 배관	관리부서		역삼119안전센터
고 장 일 시	2014. 6. 23.	장 소		역삼119안전센터 차고내
조 치 사 항	수리업체 견적 및 보수 의뢰
원인 및 상태	○ 탱크차량 물보수 중 차고내 소방용수 배관 이음새 균열로 인해 물이 누수 되고 있는 상태
담당자 의견	○ 수리업체 보수 의뢰
그 밖의 사 항	○ 물품명 : 차고 소방용수 보수용 배관
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2014. 6. 23. 담당자 계급 : 소방장 성명 : 노신태