감염관리실 고장발생 보고서
장비명(건명)		플라즈마소독기	관리부서	동작소방서 현장대응단
고장일시		2017. 9. 25.	장 소	감염관리실내
조치사항		수리업체(씨피알코리아)의뢰
원인 및 상태		플라즈마 소독기 진공관 오류
담당자의견		수리업체(씨피알코리아) 의뢰하여 수리요청(제조사 엘림)
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
2017.09.25		플라즈마 소독기 진공관 오류		이난영
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 9월 25일 계 급 소방교 성 명 이 난 영 (인)