소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 1031호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 필동로8길20

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내용 : 제수변 배관부식

2015년 3월 24일 소방용수시설 일제조사차 출소하여 1031호 지상식 소화전 점검을 위해 제수변 개방하여 확인한바 배관노후로 인한 누수가 확인되어 즉시 용수 담당에게 보고 하였으며 수도사업소로부터 배관 부식으로 배관교체가 필요하며 임시 조치 하였음을 전달 받음.

2015년  3월  24일

확인자 : 신당119안전센터 소방위 김만조

소방위 강창륜

소방위 노철수

소방장 원현동

소방장 김동수

소방사 김기현

고장사진 및 위치도 (공소1031호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 필동로 8길20)