소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2502호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 필동로8길42

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내용 : 제수변 누수

2015년 3월 24일 소방용수시설 일제조사차 출소하여 2502호 지하식    소화전 점검을 위해 제수변 개방하여 확인한바 제수변누수가 확인되어   고장  보고 합니다

2015년  3월  24일

확인자 : 신당119안전센터 소방위 김만조

소방위 강창륜

소방위 노철수

소방장 원현동

소방장 김동수

소방사 김기현

고장사진 및 위치도 (공소2502호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 필동로 8길42)