소방용수시설(2662호) 고장발생 보고서

○ 용수구분: 소화전

○ 용수번호: 2662호

○ 식 구 분: 지상식

○ 설치위치: 중구 소월로 3

○ 사용여부: 사용불(고장)

○ 고장내용: 소화전 몸통 및 관구가 얼어서 사용이 불가함.

2021년  1월  6일

보고자: 소방교 박중호

확인자: 소방위 김병훈

고장사진 및 위치도(2662호)

○ 사진

○ 위치도(중구 소월로 3)