소방용수시설(지상식소화전)

고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공소 267호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 동호로11길 95 청운빌라 가동건물앞

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용

2014년 10월 06일 일제정기 소방용수조사중 출수 확인차 스핀들을      개방하였으나 공회전만 되고 출수가 되지 않음.

2014년  10월  06일

확인자 : 신당119안전센터 소방위 조이웅

소방위 김만조

소방장 박종규

고장사진 및 위치도 (공소267호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 동호로11길 95 청운빌라 가동앞)