소방용수시설(지상식소화전)

고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공소 3430호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 동호로161 신동호빌딩옆

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용

2014년 10월 24일 일제정기 소방용수조사중 원인미상의 충격에 의한     몸통파손으로 추정.

2014년  10월  24일

확인자 : 신당119안전센터 소방사 김기현

고장사진 및 위치도 (공소3430호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 동호로161 신동호빌딩앞)