소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공소 489호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구  동호로11자길 21

○ 사용여부 : 사용불

○ 고장내용 : 몸통 스핀들 공회전

2014년  10월  27일

확인자 : 신당119안전센터 소방위 조이웅

소방위 김만조

고장사진 및 위치도 (공소489호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 중구  동호로11자길21 앞)