구급장비

(Spo2케이블-Philips 고급형제세동기-)

고장 발생사진

–상계119안전센터-

❍ 장비명 : Spo2케이블 – Philips 고급형제세동기 -

❍ 고장일시 : 2019. 11. 11.(월) 17:40분

❍ 조치사항 : 고장 발생 확인 후 본서 구급팀에 상태 보고 및 A/S 요청

❍ 원인 및 상태 : 2019. 11. 11(월) 17:40분 경 교대점검시간 장비점검 중 노후로 인한 Spo2케이블 단선 및 접촉불량 확인함.

❍ 그 밖의 사항 : 구급대원 구급팀 보고 후 대체품 요청 예정.

Spo2케이블 사진