〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	청사방호용 CCTV	관리부서		회현119안전센터
고 장 일 시	2016. 3. 14.	장 소		센터내외부
조 치 사 항
원인 및 상태	셋톱박스 및 통신선로 노후로 인한 미작동
담당자 의견	관련 업체 A/S 수리 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 3월 14일 담당자 계급 : 소방교 성명 : 서동훈(인)