【 비상소화장치시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
비상소화장치	비소2-21호	종로구 필운대로6길 21-0 (통인동 48-1)	스핀들 파손		사용불
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방교 노정훈
소방위 최윤순 외 3명은 2014년도 5월중 비상소화장치 시설 정기 조사시 상기 비상소화장치(비소2-21호)에서 스핀들 파손 발견되어 고장발생 보고합니다. ※ 비상소화장치함<비소2-21호>에서 스핀들 파손이 발견되었기에 조속한 처리가 요구됩니다.
2014년 5월 27일 확인자 신영119안전센터 3팀 소방위 최윤순

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 필운대로6길 21-0 (통인동 48-1)
주변 사진	고장사진

스핀들 파손