청사시설(배수펌프) 고장발생 보고서
		담당자	1팀장		센터장		결재
장비명(건명)	배수펌프	관리부서		중화119안전센터
고장일시	2015.4.27. 09:30경	장소		설비실
조치사항	현재는 배수펌프의 작동이 불필요
원인 및 상태	청사시설 점검 중 배수펌프 미작동 상태 확인
담당자의견	우천시 자동 작동 필요
그 밖의 사항	제조사의 점검 후 수리를 요함
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역			담당자		비고
내용없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 4월 27일 관리담당자 센터장 김 형 안 (인) 중랑소방서장 귀하