〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	가스측정기 (FINCH-COM)	관리부서		중부119구조대
고 장 일 시	2014. 8. 28.	장 소		본서 차고
조 치 사 항	○ 수리업체 센서A/S 신청.
원인 및 상태	○ 가스측정기 센서 내용년수 초과.
담당자 의견
그 밖의 사 항	○ 물품명 : 가스측정기 ○ 제조사 : INFITRON ○ A/S예정 : Bjmax ○ 배치장소: 구조버스
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2011.10.11	센서불량		신현준		센서교체
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2014. 8. 28. 장비담당자 계급 : 소방사 성명 : 신문철