■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	고압증기멸균기(HS-3035BL)	관리부서			재난관리과,현장대응단
고장일시	2019.10.24.	장소			용산소방서 감염관리실
조치사항	한신메디칼(주) A/S 수리의뢰
원인 및 상태	소독완료 후 문 개방되지 않는 상태
운용자 의견	장비 전체적인 점검 및 수리(A/S)
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자		비고
2018.10.17.	소독완료 후 문 개방되지 않는 상태
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 10 월 24 일 장비운용자 1팀 계급 소방교 성명 정윤석 (서명 또는 인) 2팀 계급 소방장 성명 박태춘 (서명 또는 인) 3팀 계급 소방장 성명 김홍연 (서명 또는 인) 소방기관의 장 귀하
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]