고장발생 보고서

장비명(건명)	보일러 압력챔버, 라이에이터			관리부서	백운119안전센터
고 장 일 자	2023. 11. 29	장 소		○지하실(압력챔버) ○심실안정실(라디에이터)
조 치 사 항	장비회계팀 계약 주임에게 수리 의뢰
원인 및 상태	압력챔버 작동 이상 및 라디에이터 누수로 인한 난방온도 조절 안됨
담당자 의견	수리업체에 점검 및 교체 의뢰
그 밖의 사 항	기온 하강에 따른 청사 난방 조속히 정상 사용 요망
지하실 압력챔버			심실안정실 라디에이터
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 11월 29일 담당자 계급: 소방위 성명: 한 부 창 (인) 확인자 계급: 소방경 성명: 서 용 만 (인) 백운119안전센터