〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	가스온수보일러		관리부서		역삼119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 16.		장 소		안전센터내 2층, 지하층
조 치 사 항	전문업체 수리요함
원인 및 상태	○ 순환계통 불량추정으로 작동 시에도 부분적(진압팀장실 등)으로 난방이 되지 않는 문제가 발생
담당자 의견	○ 자체 수리 불가하여 전문업체 정비수리를 요함
그 밖의 사 항	○ 물 품 명 : 가스온수 보일러 ○ 제 조 사 : 경동 나비엔(KDB-1035GTD)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2015. 11. 16. 장비담당자 계급 : 소방장 성명 : 정근호