【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	1940호	용산구 원효로35길 24	몸통 스핀들불량		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 장성옥
(내 용)
소방위 장성옥 외 2명(장.정재호,장순호)은 2019년 10월 16일 11:40분경 2019년 하반기 일제수리조사 중 지상식 소화전 1940호의 몸통스핀들 불량을 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 10월 16일 확인자 센터장 김병옥 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(1940호)】

도로명주소	용산구 원효로35길 24	몸통 스핀들 불량(사용가)
지번주소	용산구 원효로3가 172
건물명	온공인중개사사무소 앞