【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	2141호	용산구 한강대로 40 (한강로3가 65-325)	출수불능		고장(사용불)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 김점식
(내 용)
소방위 김점식 외 2명(장,이길주,교.박혜원)은 2019년 10월 3일 11:10분경 2019년 상반기 일제수리조사중 지상식 소화전 2141호의 출수불가를 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 10월 3일 확인자 센터장 김병옥 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(2141호)】

도로명주소	용산구 한강대로 40	제수변스핀들불량(사용불)
지번주소	용산구 한강로3가 65-325
건물명	엘에스케이플러스 용산오피스 신축공사장 앞