【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	2503호	용산구 청파로 112 (용산구 한강로3가 3-23)	출수불능		고장(사용불)	이촌119안전센터 옆
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 노기범
(내 용)
소방위 노기범 외 2명(장,김철웅,교.최선근)은 2019년 3월 28일 10:10분경 2019년 상반기 일제수리조사중 지상식 소화전 2503호의 출수불가를 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 3월 28일 확인자 센터장 전양구 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(1754호)】

도로명주소	용산구 청파로 112 나진상가	출수불능(사용불)
지번주소	용산구 한강로3가 3-23
건물명	세이제로듀 커피숍 앞