【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지하식	187호	용산구 효창원로 115-1 (용산구 용문동 29)	출수가능		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 민경원
(내 용)
소방위 민경원 외 2명(위.박성태,장.오정석)은 2019년 10월 8일 11:50분경 2019년 하반기 일제수리조사 중 지하식 소화전 187호의 스핀들 고장을 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 10월 8일 확인자 센터장 김병옥 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(187호)】

도로명주소	용산구 효창원로 115-1	출수가능(사용가)
지번주소	용산구 용문동 29
건물명	골드공인중개사 앞