【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지하식	193호	용산구 원효로 151 (원효로3가 43-1)	출수불능		고장(사용불)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 장성옥
(내 용)
소방위 장성옥 외 2명(위,정재호,장순호)은 2019년 10월 16일 09:40분경 2019년 하반기 일제수리조사 중 지하식 소화전 193호의 출수불가를 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 10월 16일 확인자 센터장 김병옥 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(193호)】

도로명주소	용산구 원효로 151	출수불능(사용불)
지번주소	용산구 원효로3가 43-1
건물명	원광빌딩 공사장 앞