【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	1945호	용산구 원효로19나길 6	배수 불량		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 김현진
(내 용)
소방위 김현진 외 1명(장.장성우)은 2019년 10월 15일 11시경 2019년 하반기 일제수리조사 중 지하식 소화전 1945호의 배수 불량을 확인하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2019년 10월 15일 확인자 센터장 김병옥 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(1945호)】

도로명주소	용산구 원효로19나길 6	배수 불량(사용가)
지번주소	용산구 원효로3가 221
건물명	주택 앞