고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 중소 3494호
위 치	중랑구 면목동 56-4
확 인 일	2014.10.24.	고장내역 (사용여부)	스핀들 뭉치가 소화전 몸통에서 분리(사용불가)
상세내역	스핀들 뭉치 소화전 몸통에서 분리, 출수 불능