소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소4186호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 월계로49길 8
일 시	2016. 10. 14.	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸퉁 스핀들 망실 개폐불가	사용여부	가․불
발생개요	제수변 개방 되었으나 몸통 스핀들 고장으로 출수 안됨.
조치사항 (인근수리표기)	인근 수리 : 노소 4214(지상)호, 4017(지상)호

2016년  10월 14일

조사자 : 소방위 김학수

고장 소화전 위치도 및 사진