소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	세면대 폽업트랩 교체	관리부서	종로119안전센터
고장일시	2019. 12. 16(월)	장소	종로119안전센터 1, 2층 화장실(5개소)
조치사항	일체형 폽업트랩 구매 후 자체 설치 예정
원인 및 상태	이물질 등 폽업 노후에 따른 물빠짐 불량
운용자 의견	폽업 자체 고장이 원인으로 새로운 일체형 폽업트랩 구매 후 자체 설치
그 밖의 사항	-
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자	비고
	해 당 없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 12월 16일 장비운용자 계급 지방소방사 성명 최민규
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]