【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	53호	서대문구 홍지문길 6 (홍은동 6-3)	비상소화장치함파손 (좌측문파손)
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 지 방 소 방 장 성 명 : 염 운 선 2017년 12월 21일 비상소화장치 순찰시 비상소화장치 53호 좌측문이 원인미상의 충격으로 파손되어 신속한 수리가 요구됩니다. 2017년 12월 21일 확 인 자 홍은119안전센터 센터장 지방소방경 유 욱 종

【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	80호	서대문구 세검정로4길116 (홍제동 9-81)	비상소화장치함파손 (우측문파손)
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 지 방 소 방 장 성 명 : 염 운 선 2017년 12월 21일 비상소화장치 순찰시 비상소화장치 80호 우측문이 원인미상의 충격으로 파손되어 신속한 수리가 요구됩니다. 2017년 12월 21일 확 인 자 홍은119안전센터 센터장 지방소방경 유 욱 종