【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	58호	서대문구 홍은중앙로9가길 27-5	비상소화장치함파손 (양쪽문 및 열쇠장치)
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 지 방 소 방 장 성 명 : 염 운 선 2017년 8월 6일 비상소화장치 순찰시 비상소화장치 58호 외함이 원인미상의 충격으로 비상소화장치함 전체가 파손되어 신속한 수리가 요구됩니다. 2017년 8월 6일 확 인 자 홍은119안전센터 3팀장 지방소방위 정 해 영