【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	849호	용산구 이촌로22 (이촌동 212-6)	관구 불량		고장(사용불)	삼성전기앞
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 지방소방위 성명 : 권두한
(내 용)
소방교 이경준 외 1명(교,김재진)은 2015년 11월 9일 “2015년 11월 소방용수 시설 정기조사” 중 지상식 소화전 849호의 관구 불량이 발생하여, 위와 같이 고장발생 사실을 복명하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2015년 11월 12일 확인자 센터장 박재유 (인)