【소방용수시설 고장발생(또는 보수확인)복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비 고
지상식	1754호	용산구 청파로74 동측인도	제수변 개폐시 제수변 전실 외벽 심한 누수	사용불가	2014.10.01
				(복명자)
				소속 : 이촌119안전센터 계급 : 소방위 성명 : 이득환
(내 용)
부센터장 이득환외 2명(장.정기용, 교.정인선)은 2014.10.01.(수) 11시10분경 일제 소방용수시설 조사중 지상식 소화전 1754호를 확인 해 본바 제수변 개폐시 전실 외벽에 심한 누수로(사용불가) 고장발생 사실을 복명하오니 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 사진 별첨
2014년 10월 01일 확인자 센터장 이 종 태(인)