【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	53호	서, 홍은동 5-53 (옥천소공원 앞)	고정틀 및 함문짝 파손
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 소 방 장 성 명 : 신 치 호 2014년 6월 18일 인근주민으로부터 비상소화장치 파손 연락을 받고, 비상소화장치 현장 점검한바, 원인미상(함주변 외부차량의 충돌로 추정)의 충돌로 인한 함고정틀 및 문짝파손을 확인함 임시로 문짝을 맞추어 잠금장치 하였으나, 관리상 문제점 발생되고, 비상소화장치함내 적재비품 도난우려가 있어 고장수리가 필요한 상태입니다. 2014년 6월 18일 확 인 자 홍은119안전센터 센터장 소방위 조 동 철