【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	51호	서. 홍은중앙로9나길 27 (홍은동 J주택)	함문짝 파손
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 지 방 소 방 사 성 명 : 이 동 원 2015년 11월 1일 비상소화장치 점검 중 노후로 인한 문짝파손을 확인함. 임시로 문짝을 맞추어 잠금장치 하였으나, 관리상 문제점 발생되고, 비상소화장치함내 적재비품 도난우려가 있어 고장수리가 필요한 상태입니다. 2015년 11월 1일 확 인 자 홍은119안전센터 센터장 지방소방위 송 장 권

【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별	관리번호	위 치	고장내용	비고
비상소화장치	53호	서, 홍지문길 6 (옥천소공원 앞)	고정틀 및 함문짝 파손
소 속 : 홍은119안전센터 계 급 : 지 방 소 방 사 성 명 : 이 동 원 2015년 11월 1일 비상소화장치 점검 중 원인미상(함주변 외부차량의 충돌로 추정)의 충돌로 인한 함고정틀 및 문짝파손을 확인함. 임시로 문짝을 맞추어 잠금장치 하였으나, 관리상 문제점 발생되고, 비상소화장치함내 적재비품 도난우려가 있어 고장수리가 필요한 상태입니다. 2015년 11월 1일 확 인 자 홍은119안전센터 센터장 지방소방위 송 장 권