고장소화전 위치도 및 사진

관리번호	위 치	고장내용	사용가․부	비고
200028 (지상식)	양천구 신월로36길 3-1 (신정1동 1026-17번지)	몸통절단	사용불가	안전조치완료
소화전 몸통 파손으로 사용불가