교육용연기소화기 2호

가열기 펜 미작동

교육용연기소화기 4호

본체와 호스 연결부에서 연기 발생