소방용수시설(비상소화장치)

고장발생 보고서

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 용수번호 : 비소1호(일체형)

○ 식 구 분 : 지상식(1072호, 사용가능)

○ 설치위치 : 중구 동호로 17길 77(중구 신당동 825-5)

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내용

2014년 05월 08일 10:00분경 비상소화장치 점검(이륜순찰)중 비상소화장치 사용에는 지장이 없으나, 비소함 좌측 문짝 탈락 및 나무함이 기울어져 있어 문개방이 원활하지 않기에 고장발생을 보고합니다.

2014년 5월 8일

확인자 : 신당119안전센터 소방사 김태수

고장사진 및 위치도 (비소1호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 동호로17길 77)