소방용수시설(비소25호)고장발생 보고서

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 용수번호 : 비소 25호(일체형)

○ 식 구 분 : 지상식(1325호, 사용가능)

○ 설치위치 : 중구 인현동1가 127-9(마른내로4가길 26)

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내용

2015년 12월 13일 소방사 장상우 비상소화장치 점검 중에 비상소화장치 25호가 알 수 없는 원인에 의하여 비상소화장치 우측 옆면 함이 찌그려져 있는 것을 발견함.

2016년  3월  14일

보고자 : 소방사 장상우

확인자 : 소방위 전용식

고장사진 및 위치도 (비소25호)

○ 사진

○위치도(중구 인현동1가 127-9(마른내로4가길 26))