소방용수시설(비소51호)고장발생 보고서

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 용수번호 : 비소 51호(분리형, 호스릴)

○ 식 구 분 : 지상식(728호, 사용가능)

○ 설치위치 : 중구 광희동1가 74-3(을지로40길 27-4)

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내용

2016년 2월 14일 소방사 김도인 비상소화장치 점검 중에 비상소화장치 51호가 알 수 없는 원인에 의하여 비상소화장치함 우측 걸쇠 고정부분이파손되어 있는 것을 발견함.

2016년  3월  14일

보고자 : 소방사 김도인

확인자 : 소방위 김영국

고장사진 및 위치도 (비소51호)

○ 사진

○위치도(중구 광희동1가 74-3(을지로40길 27-4)