소방용수시설(비소94호)고장발생 보고서

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 용수번호 : 비소 94호(일체형, 호스릴)

○ 식 구 분 : 지상식(2286호, 사용가능)

○ 설치위치 : 중구 동호로 25길 34-0

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내용

2015년 1월 10일 소방장 김영수가 비상소화장치 점검 중에 비상소화장치 94호가 알 수 없는 원인에 의하여 비상소화장치 함 용접 부위가 떨어지고 함이 찌그려져 있는 것을 발견함.

2016년  1월  15일

보고자 : 소방사 김기현

확인자 : 소방위 강창륜

고장사진 및 위치도 (비소94호)

○ 사진

○위치도(중구 동호로 25길 34-0)