소방용수시설(2581호)고장발생 보고서

○ 용수번호 : 2581호(지하식)

○ 설치위치 : 중구 퇴계로 10

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용

노후상수도관 교체공사시 기존 지하식 소화전을 재설치 하면서 소화    전 몸통을 설치하지 않음

2020년  7월  3일

보고자 : 소방위 우경택

확인자 : 소방위 김삼현

고장사진 및 위치도 (지하식2581)

○ 사진

○위치도(중구 퇴계로10)