고장 사진

2018.05.11.

발전기 전체 사진	라디에이터(방열기) 호스 불량
600KW 발전기 배터리 보호커버 미설치	42KW 발전기 배터리 보호커버 미설치