고장설비처리 결과보고서

용 역 명	한강공원 나들목 CCTV 유지보수	고장처리일자	2014. 12.
고장처리자	회사명 (주)띠앗정보통신(인) 직위 부장 성명 김진운 (인)
확 인 자

고장발생 일 자	2014. 12.
시 설 명	망원 안내센터
고장내용 및 조치의견	□ 고장내용 ○ 망원 안내센터 NVR 녹화된 영상 재생시 화면깨짐 현상 및 백업 안됨. □ 고장원인 ○ 망원 안내센터 NVR 소프트웨어 오류. □ 조치의견 ○ 망원 안내센터 NVR 최신 소프트웨어로 교체필요.
고장사진 및 조치사진	고장내용
	망원 안내센터 NVR 소프트웨어 오류
반출장비 내 역	□