고장소방용수시설(공소04-13호) 현지확인 결과

스탠드 파이프 결속 후 복스 스파나 사용시 : 긴 복스 스파나 사용 권장 됨