고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	2186	서대문구 거북골로 18다길14		제수변누수 (사용가)
소화전 주변 위치 사진					고장부 사진